План по текущему ремонту жилищного фонда на  2014г.

| Ремонт межпанельных швов |
| --- |
| № п/п | АДРЕС | Кол-во по плану |
| 1. | ул. Микрорайон 2, д.1 | 50 п.м. |
| 2. | ул. Микрорайон 2, д.5 | 50 п.м. |
| 3. | ул. Микрорайон 2, д.12 | 60 п.м. |
| 4. | ул. Володарского, д. 55 | 70 п.м. |
| 5. | ул. Володарского, д. 89 | 80 п.м. |
| 6. | ул. Володарского, д. 91 | 60 п.м. |
| 7. | ул. Бажова, д.5 | 55 п.м. |
| 8. | ул. Бажова, д.7 | 55 п.м. |
| 9. | ул. Челюскинцев, д.5 | 20 п.м. |
|  | Итого: | 500 п.м. |
| Ремонт мягкой кровли |
| 1. | ул. Микрорайон 2, д.1 | 250 п.м. |
| 2. | ул. Микрорайон 2, д.2 | 100 п.м. |
| 3. | ул. Микрорайон 2, д.3 | 50 п.м. |
| 4. | ул. Микрорайон 2, д.13 | 50 п.м. |
| 5. | ул. Торопова, д.5 | 100 п.м. |
| 6. | ул. Бажова, д.1 | 50 п.м. |
| 7. | ул. Бажова, д.2 | 200 п.м. |
| 8. | ул. Бажова, д.8 | 50 п.м. |
| 9. | ул. Володарского, д. 55а | 100 п.м. |
| 10. | ул. Челюскинцев, д.7 | 50 п.м. |
|  | Итого: | 1000 п.м. |
| Ремонт внутридомовых сетей |
| 1. | ул. Бажова, д.5 -замена запорной арматуры: задвижки (затворы) д. 50 задвижки (затворы) д. 80 кран в сборе д. 32 кран в сборе д. 25 кран в сборе д. 20 кран в сборе д. 15 | 6шт. 2шт. 4шт. 8шт. 18 шт. 20 шт. |
| 2. | ул. Бажова, д.7 -замена запорной арматуры: задвижки (затворы) д. 50 задвижки (затворы) д. 80 кран в сборе д. 32 кран в сборе д. 25 кран в сборе д. 20 кран в сборе д. 15 | 4 шт. 2 шт. 8 шт. 10 шт. 12 шт. 16 шт. |
| 3. | ул. Бажова, д.11 -замена запорной арматуры: задвижки (затворы) д. 50 задвижки (затворы) д. 80 кран в сборе д. 32 кран в сборе д. 25 краны д. 20 краны д. 15 | 6 шт. 2шт. 6 шт. 10 шт. 30 шт. 20 шт. |
| 4. | ул. Бажова, д.6 ревизия запорной арматуры |  |
| 5. | ул. Бажова, д.8 ревизия запорной арматуры |  |
| 6. | ул. Бажова, д.8а ревизия запорной арматуры |  |
| 7. | ул. Бажова, д.2 -замена запорной арматуры: задвижки (затворы) д. 50 задвижки (затворы) д. 80 кран д. 20 кран в сборе д. 15 | 2 шт. 2 шт. 12 шт. 12 шт. |
| 8. | ул. Бажова, д.12 -замена запорной арматуры: задвижки (затворы) д. 50 задвижки (затворы) д. 80 задвижки (затворы) д. 100 краны д. 20 краны д. 15 | 2 шт. 4 шт. 2 шт. 5 шт. 10 шт. |
| 9. | ул. Володарского, д.13 -замена запорной арматуры: задвижки (затворы) д. 50 задвижки (затворы) д. 80 кран в сборе д. 32 кран в сборе д. 25 кран в сборе д. 20 кран в сборе д. 15 | 4 шт. 2 шт. 4 шт. 8 шт. 12 шт. 14 шт. |
| 10. | ул. Володарского, д.55 -замена запорной арматуры: задвижки (затворы) д. 50 задвижки (затворы) д. 80 кран в сборе д. 32 кран в сборе д. 25 кран в сборе д. 20 кран д. 15 | 6шт. 4 шт. 2 шт. 6 шт. 35 шт. 35шт. |
| 11. | ул. Володарского, д.55а -замена запорной арматуры: задвижки (затворы) д. 50 задвижки (затворы) д. 80 кран д. 32 кран д. 25 кран в сборе д. 20 кран д. 15 Частичная замена труб теплоснабжения д.89; д.76; д.57. | 4 шт. 6 шт. 6 шт. 4 шт. 40 шт. 40 шт. |
| 12. | ул. Володарского, д.89 -замена запорной арматуры: задвижки (затворы) д. 50 задвижки (затворы) д. 80 кран д. 32 кран д. 25 кран в сборе д. 20 кран д. 15 | 10 шт. 6 шт. 18 шт. 18 шт. 40 шт. 40 шт. |
| 13. | ул. Володарского, д.91 -замена запорной арматуры: задвижки (затворы) д. 50 задвижки (затворы) д. 80 кран д. 32 кран д. 25 кран в сборе д. 20 кран д. 15 Частичная замена труб д. 108; д. 89; д. 76; д. 57 | 10 шт. 8 шт. 16 шт. 16 шт. 40 шт. 40 шт. |
| 14. | ул. Володарского, д.93 -замена запорной арматуры: кран д. 32 кран д. 20 кран в сборе д. 20 кран д. 15 Замена труб теплоснабжения д. 89 | 4 шт. 16 шт. 30 шт. 30 шт. 60м. |
| 15. | ул. Микрорайон 2, д. 1 -замена запорной арматуры: задвижки (затворы) д. 50 задвижки (затворы) д. 80 кран в сборе д. 32 кран д. 20 кран д. 15 | 4 шт. 2 шт. 8 шт. 30 шт. 30 шт. |
| 16. | ул. Микрорайон 2, д. 2 -замена запорной арматуры: задвижки (затворы) д. 50 задвижки (затворы) д. 80 кран в сборе д. 32 кран в сборе д. 20 кран д. 15 | 16 шт. 4 шт. 16 шт. 40 шт. 40 шт. |
| 17. | ул. Микрорайон 2, д. 3 -замена запорной арматуры: задвижки (затворы) д. 50 задвижки (затворы) д. 80 кран в сборе д. 32 кран в сборе д. 20 кран д. 15 | 14 шт. 4 шт. 14 шт. 32 шт. 32 шт. |
| 18. | ул. Микрорайон 2, д. 4 -замена запорной арматуры: задвижки (затворы) д. 50 задвижки (затворы) д. 80 кран в сборе д. 32 кран в сборе д. 20 кран д. 15 Замена трубопровода теплоснабжения в подвале д. 108 | 16 шт. 6 шт. 16 шт. 30 шт. 30 шт. 120м. |
| 19. | ул. Микрорайон 2, д. 5 -замена запорной арматуры: задвижки (затворы) д. 50 задвижки (затворы) д. 80 кран в сборе д. 32 кран в сборе д. 20 кран д. 15 | 10 шт. 4 шт. 10 шт. 25 шт. 25 шт. |
| 20. | ул. Микрорайон 2, д. 6 -замена запорной арматуры: задвижки (затворы) д. 50 задвижки (затворы) д. 80 кран д. 32 кран в сборе д. 20 краны д. 15 | 20 шт. 10 шт. 12 шт. 30 шт. 30 шт. |
| 21. | ул. Микрорайон 2, д. 7 -замена запорной арматуры: задвижки (затворы) д. 50 задвижки (затворы) д. 80 кран в сборе д. 32 кран в сборе д. 20 кран д. 15 | 6 шт. 2 шт. 8 шт. 60 шт. 60 шт. |
| 22. | ул. Микрорайон 2, д. 8 -замена запорной арматуры: задвижки (затворы) д. 50 задвижки (затворы) д. 80 кран д. 32 кран в сборе д. 25 кран в сборе д. 20 кран д. 15 | 8 шт. 4 шт. 4 шт. 8 шт. 20 шт. 20 шт. |
| 23. | ул. Микрорайон 2, д. 9 -замена запорной арматуры: задвижки (затворы) д. 50 задвижки (затворы) д. 80 кран в сборе д. 32 кран в сборе д. 25 кран в сборе д. 20 кран д. 15 | 6 шт. 4 шт. 6 шт. 10 шт. 30 шт. 30 шт. |
| 24. | ул. Микрорайон 2, д. 10 -замена запорной арматуры: задвижки (затворы) д. 50 задвижки (затворы) д. 80 кран д. 32 кран д. 25 кран д. 20 кран д. 15 | 10 шт. 10 шт. 20 шт. 20 шт. 30 шт. 30 шт. |
| 25. | ул. Микрорайон 2, д. 11 -замена запорной арматуры: задвижки (затворы) д. 50 задвижки (затворы) д. 80 кран д. 32 кран в сборе д. 25 кран в сборе д. 20 кран д. 15 | 6 шт. 4 шт. 8 шт. 8 шт. 16 шт. 16 шт. |
| 26. | ул. Микрорайон 2, д. 12 -замена запорной арматуры: задвижки (затворы) д. 50 задвижки (затворы) д. 80 кран в сборе д. 32 кран в сборе д. 25 кран в сборе д. 20 кран д. 15 | 6 шт. 4 шт. 8 шт. 8 шт. 16 шт. 20 шт. |
| 27. | ул. Микрорайон 2, д. 13 -замена запорной арматуры: задвижки (затворы) д. 50 задвижки (затворы) д. 80 кран в сборе д. 32 кран в сборе д. 25 кран в сборе д. 20 кран в сборе д. 15 | 16 шт. 6 шт. 20 шт. 20 шт. 40 шт. 40 шт. |
| 28. | ул. Микрорайон 2, д. 16 -замена запорной арматуры: задвижки (затворы) д. 50 задвижки (затворы) д. 80 кран в сборе д. 32 кран в сборе д. 25 кран в сборе д. 20 краны д. 15 | 8 шт. 2 шт. 8 шт. 8 шт. 16 шт. 16 шт. |
| 29. | ул. Челюскинцев, д.5 -замена запорной арматуры: кран в сборе д. 20 кран в сборе д. 15 | 10 шт. 10 шт. |
| 30. | ул. Челюскинцев, д.6 -замена запорной арматуры: кран в сборе д. 20 кран в сборе д. 15 | 10 шт. 10 шт. |
| 31. | ул. Челюскинцев, д.7 -замена запорной арматуры: кран в сборе д. 20 кран в сборе д. 15 задвижка д. 100 Замена трубопровода ХВС д. 108 | 16 шт. 10 шт. 1 шт. 60 м. |
| 32. | ул. Торопова, д.1 -замена запорной арматуры: задвижки (затворы) д. 50 задвижки (затворы) д. 80 кран в сборе д. 20 кран в сборе д. 15 кран д. 15 | 4 шт. 4 шт. 30 шт. 15 шт. 30 шт. |
| 33. | ул. Торопова, д.3 -замена запорной арматуры: задвижки (затворы) д. 50 задвижки (затворы) д. 80 кран в сборе д. 25 кран в сборе д. 20 кран д. 10 | 6 шт. 4 шт. 10 шт. 20 шт. 20 шт. |
| 34. | ул. Торопова, д.5 -замена запорной арматуры: задвижки (затворы) д. 50 задвижки (затворы) д. 80 кран в сборе д. 25 кран в сборе д. 20 кран д. 15 | 6 шт. 4 шт. 10 шт. 20 шт. 20 шт. |
| 35. | ул. Торопова, д.9 -замена запорной арматуры: задвижки (затворы) д. 50 задвижки (затворы) д. 80 задвижки (затворы) д. 100 кран в сборе д. 25 кран в сборе д. 20 кран в сборе д. 15 Замена трубопровода ХВС в подвале трубы д. 108; д. 76; д. 57 | 6 шт. 6 шт. 2 шт. 10 шт. 30 шт. 20 шт. |
| 36. | ул. Бажова, д.1 -замена запорной арматуры: кран в сборе д. 32 кран в сборе д. 25 кран в сборе д. 20 кран д. 15 | 8 шт. 10 шт. 20 шт. 30 шт. |
| 37. | ул. Бажова, д.3 -замена запорной арматуры: задвижки (затворы) д. 50 задвижки (затворы) д. 80 кран в сборе д. 32 кран в сборе д. 25 кран в сборе д. 20 кран д. 15 | 8 шт. 4 шт. 10 шт. 10 шт. 30 шт. 30 шт. |